ПЛАН  УРОКА

ГРУППА № ___

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве».

ТЕМА УРОКА: Техническое обслуживание магнитного пускателя типа ПМЕ.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:  Обеспечить усвоение знаний, умений и навыков

при выполнении технического обслуживания

магнитного пускателя типа ПМЕ.

Продолжить формирование понимания

мобильности профессиональных знаний. Содействовать

развитию ответственности, аккуратности, собранности

учащихся.

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

1. Магнитный пускатель типа ПМЕ.

2. Инструмент электромонтажника (пассатижи, электромонтажный

нож, отвертки и т.д.).

4. Мегаомметр серии 4100. (тестер, мультиметр).

5. Инструкционная карта «Техническое обслуживание  магнитного

пускателя  типа ПМЕ».

6. Визуальная инструкционная карта «Разборка и сборка магнитного пускателя типа ПМЕ».

7.Таблица неисправностей магнитных пускателей.

8.Инструкция по технике безопасности и электробезопасности при проведении практических работ в лаборатории

9.Мулти медийная установка.

10.Технический вазелин.

11.Наждачная бумага.

12.Ветошь.

13. Уайт-спирит.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ: Объяснение содержания и хода работы, упражнения учащихся под наблюдением  мастера.

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАНЯТИЯ:

1. А.П.Коломиец и др. «Устройство, ремонт и обслуживание электро-

оборудования в сельскохозяйственном производстве» - М, Издатель-

ский центр «Академия», 2003 г.

2. Ю.Д. Сибикин. «Техническое обслуживание, ремонт электрообору-

дования и сетей промышленных предприятий» - М, Издательский

центр «Академия», 2009 г.

3. « Практикум электромонтера»  МарГТУ. Лаборатория систем мульти-

медиа. г.Йошкар-Ола.

ХОД  УРОКА

1.     ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ – 5 минут.

1.1.  Контроль посещаемости и готовности к уроку (спецодежда, инстру-

мент).

1.2.  Объяснение хода и последовательности проведения занятия, назначение

дежурных.

2.     ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ- 40 минут.

2.1.  Сообщить тему урока, назвать ее учебное значение.

2.2.  Провести опрос учащихся по теоретическим знаниям данной темы

урока фронтально. При необходимости индивидуально у ___________

_________________________________________________________________

3.     ОБЪЯСНИТЬ НОВЫЙ МАТЕРИАЛ.

3.1.  Рассказать о значении данной работы для освоения профессии.

3.2.  Разобрать рабочие чертежи и схемы .  Технические требования.

3.3.  Разобрать технологическую последовательность выполнения работы.

3.4.  Рассмотреть применяемые инструменты, приборы и приспособления.

3.5.  Показать приемы работы ( в соответствии с правилами демонстрации);

предупредить о возможных ошибках при выполнении работы. Обратить

внимание на приемы самоконтроля.

3.6.  Рассказать о передовых способах работы при выполнении задания,

особенностях прогрессивных технологий.

3.7.  Разобрать вопросы рациональной организации рабочего места.

3.8.  Провести инструктаж по правилам техники безопасности и электро-

безопасности, обратить внимание учащихся на опасные приемы работ.

3.9.  Предложить учащимся _____________________________(фамилии)

повторить рабочие приемы перед группой; убедиться в понимании.

3.10.Сообщить учащимся критерии оценок.

4.     САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ.- 4 часа 25 минут.

Текущий инструктаж - целевые обходы мест учащихся:

Первый обход: проверить содержание рабочих мест, их организацию.

Особое внимание обратить на учащихся_________________________

____________________________________________________________

Второй обход: обратить внимание на выполнение приемов по ______

____________________________________________________________

Третий обход: проверить правильность соблюдения технологической

последовательности выполнения работы.

Четвертый обход: проверить правильность ведения самоконтроля.

Проверить соблюдение учащимися правил техники безопасности и

электробезопасности, указать на имеющиеся недостатки в их

соблюдении.

Пятый обход: провести приемку и оценку выполненных работ. Выдать

дополнительные задания наиболее успевающим ученикам __________

_____________________________________________________________

5.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ - 20 минут.

5.1.  Подвести итоги занятия.

5.2.  Указать на допущенные ошибки и разобрать причины, их вызвавшие.

5.3.  Сообщить и при необходимости прокомментировать оценку учащимся

за работу.

5.4.  Выдать домашнее задание.

Л.Н.Коломиец и др. «Устройство, ремонт и обслуживание электро-

оборудования в сельскохозяйственном производстве» стр.285, 286.

Мастер производственного обучения:                              В.В.Гусев