ГОУ НПО Профессиональное училище № 18. пгт. Ракитное

ЗАДАНИЕ №1

для выполнения проверочных работ.

Профессия НПО: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования в сельскохозяйственном производстве,

водитель автомобиля категории «С».

Наименование задания: «Осмотр воздушной линии электропередачи

напряжением до 1000 В».

Квалификация: Электромонтер второго разряда по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования в сельскохозяйственном

производстве.

Материально-техническое обеспечение:

1. Инструмент электромонтажника.

2. Мегаомметр серии М4100.

3. Элементы воздушных линий.

4. Щуп.

Цель задания: Выявить степень знаний, умений и навыков учащихся при

выполнении осмотра воздушной линии электропередачи

напряжением до 1000 В.

Время выполнения задания – 4 часа 25 минут.

Количество работ – 60 метров.

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут.

Место выполнения задания: полигон.

Последовательность выполнения задания:

1. Осмотреть состояние проводов.

2. Осмотреть состояние изоляторов.

3. Осмотреть состояние опор.

4. Проверить деревянные опоры на загнивание.

5. Проверить состояние бандажей и заземляющих устройств.

6. Проверить состояние кабельных воронок и спусков.

7. Составить отчет о выполнении задания.

8. Доложить о выполнении задания.

Мастер п/о __________________ В.В.Гусев.