ГОУ НПО Профессиональное училище № 18. пос. Ракитное

ЗАДАНИЕ

для выполнения практических работ внутриучилищной олимпиады

профессионального мастерства.

Профессия: 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельскохозяйственном   производстве, водитель автомобиля категории «С».

Наименование задания: «Монтаж пускозащитной аппаратуры».

Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве – второй разряд.

Материально – техническое обеспечение:

- Инструмент электромонтажника.

- Магнитный пускатель типа ПМЕ (ПМЛ)

- Автоматический выключатель типа ВА.

- Электродвигатель серии 4А.

- Крепежная рейка

- Установочные провода.

Цель задания: Выявить степень знаний, умений и навыков учащихся при выполнении монтажа пускозащитной аппаратуры.

Время выполнения задания – 3 часа 00 минут.

Количество работ – 1 работа.

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.

Последовательность выполнения задания:

- Выполнить разметку места установки электродвигателя,  магнитного пускателя и кнопочной станции.

- Закрепить на месте установки электродвигатель, магнитный пускатель и кнопочную станцию.

- Подготовить установочные провода к монтажу.

- Подсоединить провода согласно схемы « Пуск электродвигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя»

- Выполнить проверку собранной схемы

- Доложить о выполнении задании

Мастер п/о __________________ В. В. Гусев